| 系級： | 組別： | 實驗日期： |
| --- | --- | --- |
| 學號： | 姓名： |  |

**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**

：基礎練習

【項目一】電阻值

1、寫出電阻的色碼，利用色碼讀出電阻值大小。（理論電阻值）

2、利用三用電表量出電阻值大小。（測量值）

|  | 色碼 | 理論電阻值 | 測量值 | 誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電阻1 | 棕黑紅金 |  | 0.97kΩ |  |
| 電阻2 |  |  |  |  |
| 電阻3 |  |  |  |  |
| 電阻4 |  |  |  |  |
| 電阻5 |  |  |  |  |
| 電阻6 |  |  |  |  |
| 電阻7 |  |  |  |  |
| 電阻8 |  |  |  |  |

【項目二】認識麵包板

1、

| AB |  | EH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AC |  | EF |  |
| AD |  | FH |  |
| BC |  | IJ |  |
| BD |  | FI |  |

2、在麵包板上接妥講義圖28的兩個迴路，找助教檢查。

圖28a 理論計算值：          ，量測值：

圖28b理論計算值：          ，量測值：

【項目三】示波器與訊號產生器

1、示波器：

1）耦合設定（DC、AC、Ground）

2）反相功能

3）Probe功能

4）measure功能

5）Cursor功能

6）Run/Stop

7）Save/Recall

8）Hardcopy 鍵

9）X-Y 模式

（圖29）耦合設定（DC、AC、Ground）

（圖30）反相關、反相開

（圖31）Probe功能（*1）（*10）（*100）

（圖32）Save/Recall存圖、Hardcopy 鍵存圖

2、訊號產生器：

（圖33）正弦波、方波、三角波

AMPL功能：最小振幅：。最大振幅：。

（圖34）MAX、MIN、MIN（改變示波器的VOLTS/DIV）

功能：最小振幅：。最大振幅：。

（圖35）功能MAX、MIN、MIN（改變示波器的VOLTS/DIV）

OFFSET功能：

（圖36）OFFSET（OFFSET鈕下壓、上拉後調到中間位置、

上拉後向左調到－、上拉後向右調到＋）

【項目四】熟悉電源供應器的各種工作模式的操作

|  |  | Master輸出 |  | Slave輸出 |  | 並聯/串聯輸出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 電壓值 | 電流值 | 電壓值 | 電流值 | 電壓值 | 電流值 |
| 獨立 | 直流電源供應器面板值 | 5V | 0.5A | 5V | 0.3A |  |  |
|  | 三用電表測量值 |  |  |  |  |  |  |
| 串聯 | 直流電源供應器面板值 |  |  |  |  | 5V | 0.5A |
|  | 三用電表測量值 |  |  |  |  |  |  |
| 並聯 | 直流電源供應器面板值 |  |  |  |  | 5V | 0.5A |
|  | 三用電表測量值 |  |  |  |  |  |  |
| 正負5V | 直流電源供應器面板值 |  |  |  |  | 10V | 0.5A |
|  | 三用電表測量值 |  |  |  |  |  |  |

（表一）

【項目五】電源供應器的接地

1、“＋”及“GND”間的壓差：。

2、“－”及“GND”間的壓差：。

3、“＋”及“－”間的壓差：。

4、“＋”及“GND”間的壓差：。“GND”及“－”間的壓差：。